# 蓄电池组当前运行参数报告

# 蓄电池组当前运行参数报告

## 数据概览

共 6 组蓄电池组，全部在线，分布于松山产业园和红山产业园。

## 蓄电池组参数明细

| 电池组名称 | 所属站点 | 端电压 (V) | 充放电流 (A) | SOC (%) | SOH (%) | 温度 (℃) | 报告时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浮充 | 松山产业园 · 内蒙古欣美嘉 | 100.0 | 0.9 | 100 | 50 | 20.4 | 2024-11-07 01:37:29 |
| 浮充 | 松山产业园 · 内蒙古欣美嘉 | 538.6 | -0.9 | 100 | 90 | 20.4 | 2025-04-24 01:39:55 |
| 浮充 | 松山产业园 · 内蒙古欣美嘉 | 538.6 | -0.9 | 100 | 100 | 20.4 | 2025-07-31 02:46:00 |
| 蓄电池测试-1 | 红山产业园 · 内蒙古红山国资 | 100.0 | 0.9 | 100 | 70 | 20.4 | 2024-11-08 05:50:44 |
| 蓄电池测试-2 | 松山产业园 · 内蒙古欣美嘉 | 538.6 | -0.9 | 100 | 30 | 20.4 | 2025-04-24 03:02:20 |
| 蓄电池测试-3 | 松山产业园 · 内蒙古欣美嘉 | 538.6 | -0.9 | 100 | 100 | 20.4 | 2025-07-31 02:33:01 |

## 关键解读

充电/放电状态：电流值为正（0.9A）表示充电，负（-0.9A）表示放电，共 3 组在充电、3 组在放电。

SOC 全部为 100%：推测数据可能为整点上报的满电状态或未更新实时值。

SOH 健康状况分析：

蓄电池测试-2：SOH 仅剩 30%，健康状况较差，需重点关注

浮充（松山，端电压 100V）：SOH 仅 50%，需关注

蓄电池测试-3：SOH 100%，健康状况最佳

其他组健康状况中等偏上

端电压分两档：100V（低压）和 538.6V（高压），分属不同电压等级的蓄电池组。

以上内容由 ECclaw 生成