# 运维报告 - 2026 年 4 月 20 日

## 光伏系统

本月光伏系统未产生发电数据，可能因数据采集异常或系统未运行，建议检查光伏设备运行状态和数据采集模块。

## 储能系统

储能设备在线率为 100%，平均 SOC 为 100.0%，SOH 为 73.3%，设备运行状态良好，电池健康度处于正常范围。

## 告警状态

当前无任何告警信息，系统整体运行稳定。

## 总结

今日系统整体稳定，储能设备运行良好，但光伏系统本月暂无发电数据，建议关注光伏设备状态。